## 2010
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
Начат : _____________________
Окончен :___________________
Снежногорск
№ | Обосновывающие данные для расчета за 2010 г. | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 24.01.10 КЗ на КЛ 0,4 кВ (Бирюкова д.25) | 3 |  | 527
2 | 07.05.10 Обрыв ВЛ 6 кВ Ф-4 | 15 |  | 541
3 | 12.09.10 Отключение Ф-16 на ПС 387 | 1 |  | 555
4 | 23.10.10 Обрыв ВЛ 6 кВ Ф-4 | 17 |  | 560
5 | 15.11.10 Обрыв ВЛ 6 кВ Ф-16 | 0.5 |  | 563
6 | 19.12.10 КЗ на КЛ 6 кВ Ф-18 | 2 |  | 567
|  | Итого : | 38.5 | Максимальное: | 567
Мастер 1 категории Мазуров С.В.

## 2011
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
Начат : _____________________
Окончен :___________________
Снежногорск
№ | Обосновывающие данные для расчета за 2011 г. | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 15.01.11 Устранение аварии ВРУ Окт. 17 | 1.5 |  | 567
2 | 03.03.11 Обрыв ВЛ 6 кВ ТП 3 - КТПН СТФ | 20 |  | 574
3 | 12.03.11 Отключение Ф-3 на ПС 387 | 1 |  | 575
4 | 15.05.11 Отключение Ф-17 на ПС 387 | 1.1 |  | 578
5 | 13.07.11 Отключение Ф -16 | 2 |  | 584
5 | 27.09.11 Отключение Ф-6 РПП 369-РТП 359 | 2 |  | 589
6 | 01.10.11 Отключение Ф 17 на ПС 387 | 1 |  | 590
7 | 25.11.11 Авария в РУ 0,4 ТП 2 отк. Фл. 1, 3. | 2 |  | 591
|  | Итого : | 30.6 | Максимальное: | 591
Мастер 1 категории Мазуров С.В.

## 2012
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
Начат : _____________________
Окончен :___________________
Снежногорск
№ | Обосновывающие данные для расчета за 2012 г. | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 06.07.12 Аварийное откл. Ф-15 на ПС 387 | 1.3 |  | 601
2 | 13.07.12 Обрыв фазы "С" на Т-2 в ТП-13 | 1 |  | 601
3 | 23.09.12 Аварийное откл. водного автом. выключателя с Т-2 в РУ 0,4 ТП-10 | 1 |  | 618
|  | Итого : | 3.3 | Максимальное: | 618
Мастер 1 категории Гончаров А.В.

## Лист1
№ | Обосновывающие данные для расчета за 2012 г. | Продолжительность прекращения, час. |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | 06.07.12 Аварийное откл. Ф-15 на ПС 387 | 1.3 |  | 601
2 | 13.07.12 Обрыв фазы "С" на Т-2 в ТП-13 | 1 |  | 601
3 | 23.09.12 Аварийное откл. водного автом. выключателя с Т-2 в РУ 0,4 ТП-10 | 1 |  | 618
|  | Итого : | 3.3 | Максимальное: | 618
Мастер 1 категории Гончаров А.В.