## Лист2
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35кВ, принадлежащих предприятию УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
№ п/п | Наименование РЭС | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4кВ | Установленная (номинальная) мощность трансформатора, кВт | Присоединенная мощность, кВт | Текущий объем свободной мощности по уровню напряжения НН, кВт
1 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-1А | 1260 | 1260 | 0
2 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-1 | 800 | 800 | 0
3 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-2 | 800 | 800 | 0
4 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-3 | 800 | 800 | 0
5 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-4 | 1260 | 1260 | 0
6 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-5 | 800 | 800 | 0
7 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-6 | 800 | 800 | 0
8 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-7 | 1260 | 535.6 | 724.4
9 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-8 | 250 | 161.5 | 88.5
10 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-9 | 1260 | 1260 | 0
11 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-10 | 800 | 800 | 0
12 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-11 | 800 | 800 | 0
13 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-12 | 800 | 800 | 0
14 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-13 | 800 | 800 | 0
15 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-14 | 800 | 800 | 0
16 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-15 | 800 | 664.6 | 135.4
17 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-16 | 1260 | 1260 | 0
18 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-19 | 2000 | 757 | 1243
19 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-22 | 400 | 49.5 | 350.5
20 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-18 | 250 | 27.5 | 222.5
21 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-17 | 2000 | 2000 | 0
22 | УМПП "Горэлектросеть" | РТП-359 г.Гаджиево | 2000 | 1642.4 | 357.6
23 | УМПП "Горэлектросеть" | ТП-СТФ(КТПН-160) | 160 | 160 | 0